四川省泸州市第一中学校消防设备采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话主机 | 标准 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 补水阀浮球阀 | 标准 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 防火门（楼顶） | 2.1*2.1 | 平方 | 4.41 |  |  |
| 4 | 防火门（5楼厨房） | 1.15*2.06 | 平方 | 2.37 |  |  |
| 5 | 防火门（5楼厨房） | 1.15*2.06 | 平方 | 2.37 |  |  |
| 6 | 防火门（4楼洗衣房） | 0.98*2.05 | 平方 | 2.01 |  |  |
| 7 | 防火门（4楼厨房） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 8 | 防火门（3楼厨房） | 1.15*2.06 | 平方 | 2.37 |  |  |
| 9 | 防火门（3楼厨房内洗衣房） | 1.15*2.06 | 平方 | 2.37 |  |  |
| 10 | 防火门（3楼洗衣房侧通道） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 11 | 防火门（3楼洗衣房侧通道） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 12 | 防火门（2楼洗衣房） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 13 | 防火门（2楼后厨洗衣房） | 1.15*2.06 | 平方 | 2.37 |  |  |
| 14 | 防火门（2楼后厨洗衣房） | 1.15*2.06 | 平方 | 2.37 |  |  |
| 15 | 防火门（2楼通道门） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 16 | 防火门（1楼2层楼梯入口） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 17 | 防火门（3楼入口） | 1.95*2.1 | 平方 | 4.10 |  |  |
| 18 | 闭门器 |  | 套 | 19 |  |  |
| 19 | 顺序器 |  | 套 | 10 |  |  |
| 合计： 元 大写：（） |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

报价联系人：

报价联系电话：

报价时间：